## Estudo Técnico Preliminar para Aquisição de Equipamento de Refrigeração Científica – BT1100/280 TOP

### 1. Identificação da Necessidade

A Secretaria de Saúde do Município de Quinze de Novembro/RS tem como objetivo garantir a conservação adequada de insumos, produtos e medicamentos sensíveis à temperatura, como vacinas, soros e amostras biológicas, conforme regulamentações sanitárias em vigor. A ausência de um equipamento especializado compromete diretamente a qualidade e eficácia desses insumos, além de colocar em risco a saúde pública.

Assim, verifica-se a necessidade da aquisição de uma Câmara de Conservação Científica, modelo BT1100/280 TOP, que atende aos requisitos normativos e técnicos exigidos pelos órgãos reguladores, como ANVISA e Ministério da Saúde.

### 2. Fundamentação Legal

A aquisição do equipamento baseia-se na Lei nº 14.133/2021, que determina a necessidade de planejamento e justificativa técnica nos processos de compras públicas. Seguem os pontos principais referenciados na legislação:

- Art. 18, Inciso VI: O planejamento das contratações deve incluir a realização de estudos técnicos preliminares para embasar a viabilidade e justificativa da aquisição.

- Art. 6º, Inciso XXXI: O objeto da licitação deve ser claramente definido com base em especificações técnicas precisas, vedando-se exigências irrelevantes ou desnecessárias.

- Art. 11: A Administração Pública deve garantir a eficiência, eficácia e economicidade das contratações.

- Art. 40: O planejamento das licitações exige a previsão de impactos e benefícios.

### 3. Objetivo da Contratação

Aquisição de uma Câmara de Conservação Científica BT1100/280 TOP, com as seguintes funcionalidades:

- Garantir o armazenamento seguro de insumos médicos entre 2°C e 8°C, com um ponto fixo de 4°C, ou conforme variações programáveis.

- Atender às normas sanitárias vigentes, como a RDC 430/2020 da ANVISA sobre transporte e armazenamento de medicamentos termolábeis.

- Mitigar riscos de perda de insumos por falhas no armazenamento térmico, garantindo um sistema de conservação contínuo.

### 4. Benefícios Esperados

A aquisição do equipamento traz os seguintes benefícios:

- Garantia de qualidade dos insumos de saúde:

  - O equipamento é certificado e calibrado de acordo com padrões do INMETRO (RBC), garantindo a precisão no controle de temperatura.

  - Atendimento às normas técnicas exigidas pela ANVISA, como a segurança dos dados (RDC 658/2022) e boas práticas de conservação.

- Confiabilidade Operacional:

  - Sistema de segurança com redundância nos comandos (termostato paralelo ao controlador eletrônico).

  - Funcionalidade bivolt (127v ou 220v) e autonomia em falta de energia elétrica por até 24h, reduzindo riscos de interrupção.

- Eficiência no Gerenciamento:

  - Software de monitoramento integrado sem cobrança de mensalidade, permitindo supervisão remota contínua.

  - Saída de dados criptografados via USB ou rede, gerando relatórios detalhados de desempenho.

- Custo-Benefício:

  - Dispensa da contratação de manutenção contínua, uma vez que a fabricante oferece suporte gratuito durante toda a vida útil do equipamento.

### 5. Análise da Demanda

A saúde pública do município exige soluções adequadas de armazenamento para manter a integridade dos insumos. Levando em consideração o número de medicamentos e vacinas armazenados atualmente, um estudo foi realizado para determinar a capacidade necessária. Com base nas dimensões externas (200,1 cm de altura, 69 cm de largura e 64 cm de profundidade) e quatro prateleiras reguláveis internamente em aço inoxidável, o equipamento é adequado para atender a demanda local.

### 6. Especificações Técnicas

Segue abaixo o detalhamento das características do equipamento proposto (BT1100/280 TOP), conforme a proposta técnica apresentada:

| Descrição | Detalhamento |
| --- | --- |
| Modelo: | BT1100/280 TOP |
| Temperaturas: | Faixa entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, programável pelo usuário |
| Dimensões: | 200,1 cm (Altura) x 69 cm (Largura) x 64 cm (Profundidade) |
| Gabinete Externo: | Construído em aço galvanizado com película de inox escovado |
| Porta: | Vidro triplo, com sistema antiembaçante |
| Registro de Dados: | Datalogger eletrônico com armazenamento de variáveis e exportação via USB/Pen Drive |
| Sistema de Emergência: | Inclui funcionamento autônomo por 24 horas em caso de falta de energia elétrica, acionado via controlador de tensão elétrica |
| Certificações: | Conformidade com a RDC 658/2022, RDC 430/2020, e requisitos internacionais como CFR 21 Parte 11 e certificação pela ANVISA e FDA |
| Garantia: | 12 meses |

### 7. Estimativa de Custos

O valor total para aquisição do equipamento especializado, segundo a proposta comercial analisada, é de R$16.400,00 (valor unitário), acrescido das seguintes condições:

- Pagamento: Empenho a ser realizado em até 30 dias.

- Impostos: Inclusos no valor, com isenção de substituição tributária.

- Frete: Modalidade CIF, com entrega direta à Prefeitura de Quinze de Novembro.

- Instalação e Treinamento: Oferecidos pela fabricante sem custo adicional.

### 8. Critérios de Escolha e Mercado

Uma análise preliminar do mercado revelou que o equipamento proposto se destaca por:

- Atendimento total às normas sanitárias e regulamentares.

- Presença de assistência técnica nacional autorizada.

- Componentes de fabricação nacional (incentivo econômico e maior facilidade para reposição de peças).

- Custo competitivo em relação a produtos com especificações equivalentes.

Adicionalmente, é importante atentar-se ao princípio da vantajosidade estabelecido na Lei nº 14.133/21 (Art. 11), assegurando que o processo de aquisição respeite parâmetros de economicidade e eficiência.

### 9. Riscos Identificados

- Dependência Energética: Apesar do sistema de emergência com 24h de autonomia, variações prolongadas de energia poderão comprometer o funcionamento.

- Manutenção Preventiva: Embora o equipamento tenha suporte gratuito, será necessário seguir o cronograma de manutenção da ANVISA.

### 10. Conclusão e Proposta

Com base nas análises realizadas, conclui-se que a aquisição do equipamento de refrigeração científica BT1100/280 TOP atende às necessidades da Secretaria de Saúde de Quinze de Novembro, promovendo a segurança e eficiência no armazenamento de insumos médicos. A proposta da fabricante Biotecno apresenta custo compatível, suporte técnico vantajoso e conformidade com as legislações vigentes, sendo recomendada sua aprovação para atendimento prioritário.