MEMORIAL DESCRITIVO
Este memorial refere-se ao projeto de cercamento de todo perímetro do campo de futebol da localidade de Santa Clara do Ingaí, no Município de Quinze de Novembro-RS, conforme Projeto em anexo.
TOTAL DO PERÍMETRO: 368,20m
1. Muro em Alvenaria.

Circundando todo o perímetro do campo será executado muro de comprimento de 109,20m nas laterais e largura 74,90m (atrás das goleiras) com altura constante de 30 cm conforme especificado em projeto, o mesmo será em alvenaria armada em tijolos maciços, assentados com argamassa 1:2:6 (cimento: cal: areia média) apoiados em uma base de concreto. Será impermeabilizado, com 01 (uma) demão de camada de hidro asfalto a frio, e após pulverizar com areia grossa.

2. Tubos de cercamento (PILARES)
Serão tubos em aço galvanizado com espessura de 4” sendo as alturas:

· 126 Tubos de 4,00m de altura com paredes de 2,25mm.

· 20 Tubos de 6,00m de altura com paredes de 2,50mm.

3. Tela
Será em aço galvanizado de 6x6 com arame 18 que será utilizada em todo o perímetro do campo de futebol com alturas variáveis, conforme projeto em anexo.
4. Tubos de Amarração (HORIZONTAIS).
Serão em aço galvanizado com espessura de diâmetro 2” com parede 1,50mm sendo disposto da seguinte maneira:

· Na parte em que há tubos de 4,00m de altura a tela terá 2,60m de altura e os tubos horizontais (amarração) serão implantados assim: um na parte inferior, outro na parte superior e outro no ponto médio (altura média) da tela realizando sua sustentação e amarração.
· Na parte em que há tubos 6,00m de altura terá tela de 4,60m de altura e os tubos horizontais serão implantados: um na parte inferior, outro na parte superior e dois nos pontos indicados em projeto.
5. Rampa de Acessibilidade
Será construída uma rampa de acessibilidade e calçadas laterais, conforme projeto, de piso de concreto com 20 Mpa preparo mecânico, com espessura de 7 (sete) cm com juntas de dilatação em madeira.

6. Esquadrias
Serão usados três portões com largura especificada em orçamento em aço galvanizado de 6x6 com arame 18, do tipo pivotante e terão 3 dobradiças de chapa de ferro cromado de 3 ‘1/2.





Quinze de Novembro, 04 de Abril de 2018.
____________________________

                    _____________________________
   Gustavo Peukert Solte                                                 Larissa Seminoti Tamiosso
     Prefeito Municipal


                         Arquiteta e Urbanista

   CPF: 834.493.960-72

                                      CAU-RS A 671813-0


2

